Eclusa 3 - ECL3
Descrição:

Circuito de eclusa para 3 portões com indicação através de displays de leds mostrando a letra A (aberto) ou F (fechado).

Possibilita o uso de vários módulos para os comandos de abrir os portões.

Funcionamento:

Enquanto estiver mostrando as letras F nos displays, qualquer portão poderá ser aberto. Se for pressionado o botão correspondente ao portão 1, por exemplo, ficará piscando no display 1 as letras A e F, indicando que o portão está destravado. Somente quando o portão for aberto, aparecerá, permanentemente, a letra A e assim ficará até que o portão seja fechado, retornando assim, a letra F. Qualquer portão que estiver destravado ou aberto, não será possível abrir os demais.

Características elétricas:

- Voltagem de alimentação: 12V,

- Consumo: 100 mA + (200mA x quantidade de módulos)

- Corrente de saída: 5 A @ 220VCA
[image: image1.jpg]Sensor NF
Portdo 1

Sensor NF
Portéo 2

Sensor NF
Portdo 3

Display! Display2 Displays

Display1 Display2 Displays

espelho 4x4 i': H
ECL3D
céd. 03 ()] (©]
Botao2 Botao3
Ple. ! !
Ligagao d
3 fios em paralelo
300m (max)
[ ’7
{ ke
L
y
CALD
\; Fechadura
Portéo 1
Fechadura
Portao 2
Fonte
Trafo
ou Fechadura
Bateria Portdo 3
p/ fechadura





