Carregador 12V
Descrição:

Fonte e carregador. Indicado para baterias a gel de 12V x 7 A/h. Saída de 12 (mesmo sem rede) com link indicador de falta de energia elétrica.

Características elétricas:

- Voltagem de flutuação: 13.4 a 13.8V

- Corrente de carga: 2 Ampéres (máx.)

- Link com impedância de 2200 ohms na presença de rede elétrica e aberto na ausência da mesma,

- Proteção: 2 fusíveis; um de entrada, outro de saída

- Led indicador de rede.
[image: image1.jpg]REDE

110/220
VCA
C TRAFO
17V x 2A
L1l
o
) a ©| = Led indicador de Rede
OEQ] -
LINK NF = | [ %

aberto na auséncia

da rede elétrica — _f 7? "
impedancia de 2.2K 8
na presenca de rede g
SAIDA
12V x 2A
BATERIA

12V 7A/h





