Interface Micro - ITF
Descrição:

Interface para ligar e desligar o computador remotamente (através da central de alarme) pelo botão POWER do PC.

Funcionamento:

- Quando houver queda de tensão no pino "UO" da Central de alarme, o contato do relê irá atracar por 1 segundo, fazendo o computador ligar.

- Quando houver ausência de terra (GND) no pino "UO" da Central de alarme o contato do relê irá atracar por +/- 7 segundos.

Características elétricas:

- Alimentação: 12V

- Consumo: 50mA (máx.)
[image: image1.jpg]Alarme

+

Interface

contato do relé
a ser ligado no
botdo POWER do PC




