TPMR
Descrição:

Temporizador para sistema de iluminação. O tempo é ajustado pelo usuário com resolução de 1 minuto. Tempo de 1 a 99 Minutos. Possui ainda, foto célula (opcional) para funcionamento somente durante a noite.

Funcionamento:

Após a configuração, se estiver a noite, e mudar o estado do sensor infra-vermelho ou houver 12 volts na entrada de acionamento, o circuito irá fornecer a rede na saída durante o tempo escolhido através do Módulo de Display.

A monitoração também é feita através deste módulo.

Após o final do tempo soará um bip, desligará o temporizador e retornará em Stand By, mostrando o tempo gravado na memória interna do dispositivo.

Se houver a necessidade de desligar o temporizador sem esperar o tempo zerar, basta pressionar os 2 botões ao mesmo tempo no Módulo.

Configuração:

As configurações iniciais são a rede de entrada (110/220) e tipo de sensor (NA/NF).

Quanto ao tempo, basta escolhe-lo através dos botões sobe e desce no Módulo. Em seguida, basta aguardar cerca de 5 segundos sem pressionar nenhum botão. O Módulo irá piscar e soar um bip de +/- 1 seg. O tempo voltará a ser mostrado e assim ficará até que haja um acionamento e a monitoração do tempo restante.

Características elétricas:

- Voltagem de alimentação: 110VAC/220VAC,

- Consumo: <10W + Saída

- Entrada de acionamento: 12V / 10mA

- Corrente de saída: 5 A @ 220VCA
[image: image1.jpg]ety
(o} [o]
e e
Foto 1 |1 1
Célula ﬁ ‘ ‘ ‘ ‘
SE%G
ng —
=]
Tensa f |
=1
de Enrada I = B
1107220 Saida
da
Rede
REDE E 1000W (max)
Sensor
Infra
Vermelho
Entrada de
acionamento

por voltagem
12v




