Temporizador - TEMP
Descrição:

Temporizador para sistema de iluminação. Tempos pré-definidos de 15, 30 ,45 Segundos 1, 2, 3 e 4 Minutos escolhido através de jumper.

Possui ainda, foto célula (opcional) para funcionamento somente durante a noite.

Funcionamento:

Após a configuração, se estiver a noite, e mudar o estado do sensor infra-vermelho ou houver 12 volts na entrada de acionamento, o circuito irá fornecer a rede na saída durante o tempo escolhido através do jumper de tempo.

Configuração:

As configurações iniciais são a rede de entrada (110/220) tipo de sensor (NA/NF) e o tempo pré definido.

Características elétricas:

- Voltagem de alimentação: 110VAC/220VAC,

- Consumo: <10W + Saída

- Entrada de acionamento: 12V / 10mA

- Corrente de saída: 5 A @ 220VCA
[image: image1.jpg]Foto

Célula
Jumper
Escolha do tempo
. g o
Tensao oo | i
de Entrada 5 L D o (oo g oor
110220 Saida
— &
Rede
REDE 7 1000W (max)
Sensor
Infra
Vermelho
Entrada de
acionamento
por voltagem

12v




