Eclusa Mono

Descrição:

Botoeiras para abertura de um portão ou porta com indicação de destravamento e abertura através do display em cada ponto instalado.

Funcionamento:

No estado normal, aparecerá no display de cada módulo a letra 'F'. Ao pressionar qualquer botão, será acionada a fechadura elétrica destravando a porta. Assim, irá piscar a letra 'A' e 'F' no display de cada ponto.

Após a abertura da porta, será mostrada a letra 'A' permanentemente, em cada módulo até que seja fechada e torne a aparecer a letra 'F'.

Características elétricas:

- Voltagem de alimentação: 12VCC,

- Consumo: 100 mA

- Corrente de saída: 8 A @ 12V

[image: image1.jpg]Médulo 3

Médulo 1 Médulo 2
R A A
[ Il J
DY
13
Sensor NF
[
Fechadura = ]
ol
E o pEx
— 5
Fonte
Trafo Fonte ou
ou Bateria
Bateria 12vCC
p/ fechadura





